山西省第五届职业院校
“沁新杯”煤矿安全机电技术技能大赛规程

一、大赛名称

煤矿安全机电技术技能大赛

二、项目设置

(1)矿用隔爆真空电磁启动器的故障检测与拆装、调试;(2)电动机正反转控制电路安装检测;(3)煤矿机电CAD绘图 。

三、参赛办法

（一）组队

由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每个项目每队可报3名学生。

（二）参赛资格

山西省煤炭类职业院校（含中专学校、技工学校、职业中学、成人中专）在籍在校学生。

（三）各代表队由1名领队率队参加竞赛，每个竞赛项目可派1名指导教师随队作赛前指导。

四、竞赛方法和规则

竞赛项目的竞赛办法和规则见 规则1、2、3。

五、竞赛注意事项

（一）报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题，将取消其报名资格；在竞赛过程中发现问题，将取消其竞赛资格；在竞赛后发现问题，将取消其竞赛成绩，收回获奖证书等。

（二）参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材，丢失或损坏者照价赔偿。

（三）在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。

（四）参赛队员自备工作服、绝缘鞋。
规则1        

矿用隔爆真空电磁启动器的故障

检测与拆装、调试技能竞赛规则

一、选手应完成的工作任务
选手在规定时间内，根据赛场提供的矿用隔爆电磁启动器，使用设备和工具，完成以下工作任务：

1、拆卸：拆除隔爆电磁起动器与隔爆电动机电缆的连接（两端）; 拆除隔爆按钮与隔爆电磁起动器电缆的连接。
2、查找故障点：使用万用表检测隔爆电磁启动器、隔爆电动机和隔爆按钮的短路、漏电、开路故障。
3、排除故障：排除所检测的故障。
4、测出线电缆绝缘；测电动机绝缘。
5、接线：必须重新做电缆头完成 

①与电动机的连接；
②与远控按钮的连接。
6、检测：①检测主回路是否短路、漏电；
②检测辅助回路是否短路、漏电
7、调节：①根据所接电源调节启动器；
②根据假定电动机功率调节保护动作值；
③根据采用的控制方式调节选择开关。
8、试验：启动试运行
9、收尾：清理场地
二、选手完成工作任务的时间
完成试题规定的全部工作任务的时间为2小时。

三、赛场提供的设备和器材
1、主要设备

①QBZ-80（120）隔爆真空电磁起动器
②BKD9-200隔爆真空馈电开关
③隔爆启停按钮、矿用屏蔽橡套电缆（10mm2、4芯）和矿用橡套控制电缆（2.5mm2、4芯）
④隔爆电动机（7.5kw）
2、工具
①拆装工具：套扳、电工刀、尖嘴钳、扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、兆欧表、断线钳、凡士林、放电线等。
②安全装备：矿灯、安全帽、自救器，警示牌（写有“有人工作，禁止合闸”）。
四、选手自带装备
1、检测仪表：数字万用表、验电笔、便携式瓦检仪；

2、自备绝缘鞋、工作服。
五、知识准备与技术要求
1、知识准备

①矿用隔爆电磁启动器的结构、电路原理、故障检测与安全接线、调节试验。
②万用表、瓦检仪、验电笔等仪表的正确使用知识。
2、安全要求
能按照《煤矿安全规程》的规定进行操作。
六、评分
1、评分标准及分值

根据选手完成工作任务的情况及所用时间，按评分表各项目要求分别打分，并注明扣分的项目。工作任务满分为120分，所用时间为附加分，按照提前或滞后分钟数加减。
2、违规扣分
选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：
①违反比赛规定,提前进行操作的,由现场评委负责记录,扣5-10分。
②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。
③现场操作过失未造成严重后果的,由现场评委负责记录,扣10分。
④发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。
七、比赛要求
1、参赛选手提前30 分钟到达比赛现场检录，迟到超过30分钟的选手，不得入场进行比赛。

2、参赛选手应按抽签号码顺序，按编号逐一进入竞赛工位，必须持有参赛证、学生证。
3、参赛选手必须穿矿工装参赛，带数字万用表一块，电工五件套一套，验电笔一支，矿灯、自救器、便携式瓦检仪等。
4、参赛选手在地面进行竞赛，但模拟井下环境，按照《煤安全规程》规范操作。
5、竞赛项目必须在120分钟内完成，每延长1分钟扣1分，但不得超过10分钟，若提前完成，按照提前分钟数附加分，每提前1分钟加1分。
6、非竞赛人员严禁进入赛场。参赛选手不准在竞赛现场交谈、擅离工位，否则取消比赛资格。有问题可求助裁判。
7、在比赛过程中，如遇设备元件损坏可向监考人员提出，经确认后由主评委决定是否更换设备或加时。
八、选手名次排列
按总分和附加分的总成绩从高到低排列参赛选手的名次。总分相同者，附加分值高的名次在前。

规则2        
电动机正反转控制电路安装检测

技能竞赛规则

一、选手应完成的工作任务
选手在规定时间内，根据赛场提供的电路板和线材，使用设备和工具，完成以下工作任务：

1.安装元件：在电路板上分别安装刀闸开关、接触器、熔断器、热继电器、接线端子排。
2.配线：确定导线的种类及长度。
3.接线：按照电路图连接电动机回路及其控制回路。
4.检测：使用万用表检测电动机及其控制回路的安装质量。
5.运行：按照规程要求顺序进行通电、正反转控制与断电的操作。
6.收尾：清理场地
二、选手完成工作任务的时间
完成试题规定的全部工作任务的时间为2小时。

三、赛场提供的设备和器材
1.主要设备

①三相380v电源；20A三相电源插头插座；
②HK2-20A型380v、20A三极刀闸开关；CJ10-20型20A、线圈电压380v三相交流接触器；JR16-20/3型380v、20A热继电器；Y-112M-4型4KW、380V、Δ接法三相电动机
③RL1-15/2型500V、15安熔断器配额定电流2安熔体；LA4-3H型380v、08A、三钮保护式按钮；JX2-1015型10A、15节端子排。
④2.5mm2红色塑铜线；1.5mm2黄色塑铜线；1.5mm2四芯电缆。
2.工具
①安装工具：电工刀、尖嘴钳、扳手、一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳等。
②检测仪表：万用表。
3.服装：工作服、绝缘靴、手套、皮带、电工工具套。
四、知识准备与技术要求
1.知识准备

①电动机正反转控制电路原理。
②电路连接及通断电操作要求。
③万用表正确使用及检测电路知识。
2.技术要求
①按照安全、可靠、美观的要求安装元件和接线。
②配线符合元件安装位置和电路电流。
③能按照规定进行通断电操作。
五、评分
1.评分标准及分值

根据选手完成工作任务的情况及所用时间，按评分表各项目要求分别打分，并注明扣分的项目。工作任务满分为100分，所用时间为附加分，按照提前或滞后分钟数加减。
2.违规扣分
选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：
①违反比赛规定,提前进行操作的,由现场评委负责记录,扣5-10分。
②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。
③现场操作过失未造成严重后果的,由现场评委负责记录,扣10分。
④发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。
六、比赛要求
1.参赛选手提前30 分钟到达比赛现场检录，迟到超过30分钟的选手，不得入场进行比赛。

2.参赛选手应按抽签号码顺序，按编号逐一进入竞赛工位，必须持有参赛证、学生证。
3.参赛选手必须穿工装参赛，带数字万用表一块，电工五件套一套。
4.竞赛项目必须在120分钟内完成，不得延时，若提前完成，按照提前分钟数附加分，每提前1分钟加1分。
5.非竞赛人员严禁进入赛场。参赛选手不准在竞赛现场交谈、擅离工位，否则取消比赛资格。有问题可求助裁判。
7.在比赛过程中，如遇设备元件损坏可向监考人员提出，经确认后由主评委决定是否更换设备或加时。
七、选手名次排列
按总分和附加分的总成绩从高到低排列参赛选手的名次。总分相同者，附加分值高的名次在前。

规则3           
煤矿机电CAD绘图技能竞赛规则
一、竞赛目的 
     检验和展示参赛选手对电气原理图的理解以及运用计算机技术绘制电气图样的能力，提高学生的综合素质和择业竞争力。 
二、竞赛方式 

1、由组委会提供竞赛题库，赛前随机抽取一题作为竞赛试题。

2、每人一台主流配置的个人计算机及其鼠标、键盘，操作系统为Windows 2000/XP，计算机辅助绘图软件为AutoCAD2004（简体中文版），配置网络打印机。
 三、竞赛内容
根据给定的条件和要求，在规定的时间内（120分钟），根据电气图纸的绘图规则，熟练应用AutoCAD 2004进行电气图样的绘制并出图。 
四、参赛办法
（一）组队

由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每队限报3名学生。
（二）参赛资格
山西省煤炭类职业学校（含中专学校、技工学校、职业中学、成人中专）在册在校学生。
（三）各代表队由1名领队率队参加竞赛，每个竞赛项目可派1名指导教师随队作赛前指导。
五、评分
1、评分标准及分值

根据选手完成工作任务的情况及所用时间，按评分表各项目要求分别打分，并注明扣分的项目。工作任务满分为100分，所用时间为附加分，按照提前或滞后分钟数加减。
2、违规扣分
选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：
①违反比赛规定,提前进行操作的,由现场评委负责记录,扣5-10分。
②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5-10分。
③发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。
六、比赛要求
1、参加比赛选手凭选手参赛证、学生证和身份证（三证齐全）进入赛场。不得冒名顶替，如有发现则即取消该学校该项目的比赛资格或比赛成绩。 
2、参赛选手提前30分钟检录进入计算机房，并按指定机号入座。不得擅自变更、调整。迟到15分钟者，取消比赛资格。 

3、不得携带各种存储设备、通讯工具进入赛场，不得使用自带软件。比赛期间请保持安静，并听从工作人员安排。如有电脑故障问题请举手，由工作人员处理。
4、选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如遇特殊情况（去洗手间等），需经评委老师同意，但耗用时间一律计算在操作时间内。 

5、比赛到规定的结束时间时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。提前完成所有竞赛内容者将酌情加分。
6、上机操作时，选手必须按参赛试卷上的要求存储全部数据。不按要求存储数据，导致数据丢失者按无成绩处理。如果确实是因为计算机故障导致选手中断或终止比赛，由赛场评委老师视具体情况做出决定。 

7、参赛人员应遵守赛场纪律、服从指挥、尊重评委，不得干扰赛场秩序。
8、本竞赛规则的解释权归竞赛组委会。  

